## Lexique
Team NPR FL
TARIF MOYENS TRAVAUX
LEXIQUE
Tout les prix non renseignés sont accessibles sur le site suivant: | http://www.prix-construction.info/
explication avec plan schemas et detail de prix
Études - Conception | Etude conception'!A1
Installation de chantier - Nettoyage | Installation chantier Nettoyage'!A1
Démolition | Demolition!A1
Maçonnerie - Gros œuvre | Maconnerie Gros oeuvre'!A1
Menuiseries extérieures - Fenêtres | Menuiserie Fenetre'!A1
Isolation | Isolation!A1
Plâtrerie - Cloisonnement | Platrerie cloisonnement'!A1
Plomberie | Plomberie!A1
Chauffage | Chauffage!A1
Ventilation | Ventilation VMC'!A1
Électricité | Electricité!A1
Carrelage - Faïence | Carrelage Faience'!A1
Revêtements de sols | Revetement de sols'!A1
Serrurerie - Métallerie | Peinture!A1
Menuiseries intérieures - Agencement | Menuiseries inters Agencemt'!A1
Cuisine | Cuisine!A1
Main d'oeuvre | Main d''oeuvre'!A1

## Etude conception
Études - Conception (base prestataire HEMEA)
Désignation | Prix unitaire HT
Notes de calcul d'un bureau d'études techniques pour déterminer si un mur est porteur ou non | 400 €
Notes de calcul d'un bureau d'études techniques pour création d'une ouverture < 1 m dans un mur porteur | 600 €
Le bureau d'études permet d'évaluer la faisabilité de la démolition du mur porteur.
Détermination de la "reprise de charge" nécessaire pour soutenir l'ouvrage, dimensionnement du linteau ou de l'IPN.
Notes de calcul d'un bureau d'études techniques pour ouverture de mur porteur simple - portée < 4 m | 800 €
Le bureau d'études permet d'évaluer la faisabilité de la démolition du mur porteur.
Détermination de la "reprise de charge" nécessaire pour soutenir l'ouvrage, dimensionnement de l'IPN.
Notes de calcul d'un bureau d'études techniques pour ouverture de mur porteur complexe et/ou portée > 4 m | 1 000 €
Le bureau d'études permet d'évaluer la faisabilité de la démolition du mur porteur.
Détermination de la "reprise de charge" nécessaire pour soutenir l'ouvrage, dimensionnement de l'IPN.
Réalisation d'une étude de structure d'une maison individuelle < 150 m² par un bureau d'études techniques | 2 000 €
Réalisation d'une étude de structure d'une maison individuelle > 150 m² par un bureau d'études techniques | 2 500 €
Réalisation d'une étude de structure d'une surélévation ou extension < 50 m² par un bureau d'études techniques | 1 250 €
La surface de 50 m² correspond à la surface totale de plancher créée.
Réalisation d'une étude de structure d'une surélévation ou extension > 50 m² par un bureau d'études techniques | 1 500 €
La surface de 50 m² correspond à la surface totale de plancher créée.
Accompagnement d'un architecte d'intérieur hemea pour l'aménagement d'une pièce technique (salle de bain ou cuisine) | 400 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
Accompagnement d'un architecte d'intérieur hemea pour l'aménagement de deux pièces techniques (salle de bain ou cuisine) | 550 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
Accompagnement d'un architecte d'intérieur hemea pour l'aménagement d'un appartement de moins de 60 m² | 625 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Prestation limitée à 2 pièces techniques (salle de bain et cuisine)
Non compris :
- Meubles sur-mesure (en supplément)
Accompagnement d'un architecte d'intérieur hemea pour l'aménagement d'un appartement de moins de 120 m² | 1 000 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Prestation limitée à 3 pièces techniques (salle de bain et cuisine)
Non compris :
- Meubles sur-mesure (en supplément)
Accompagnement d'un architecte d'intérieur hemea pour l'aménagement d'un appartement de plus de 120 m² | 1 200 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Prestation limitée à 3 pièces techniques (salle de bain et cuisine)
Non compris :
- Meubles sur-mesure (en supplément)
Supplément accompagnement architecte hemea pour shopping-list ou accompagnement en showroom | 500 € / j
Supplément accompagnement architecte hemea pour un meuble sur-mesure | 150 €
Conception d'un architecte d'intérieur pour pièce < 10 m² | 650 €
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Conception d'un architecte d'intérieur pour bien < 30 m² | 60 € / m²
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Conception d'un architecte d'intérieur pour bien < 60 m² | 50 € / m²
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Conception d'un architecte d'intérieur pour bien < 120 m² | 40 € / m²
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Conception d'un architecte d'intérieur pour bien < 240 m² | 30 € / m²
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Conception d'un architecte d'intérieur pour bien > 240 m² | 25 € / m²
Compris :
- Relevé de côtes
- Identification des besoins et attentes
- Faisabilité technique
- Réalisation de plans 2D et/ou 3D incluant 2 propositions d'aménagement
- Choix des matériaux et fournitures, moodboard
- Plans d'exécution
Non compris :
- Shopping-list et accompagnement en showrooms (en supplément)
Constat d'huissier avant travaux | 400 €
Passage d’un huissier pour réaliser un constat des appartements situés au-dessus et au-dessous (si voisins disponibles), ainsi que des parties communes de l’immeuble.
Remarque : il est nécessaire, et ce, avant même le début des travaux, de faire réaliser par un huissier de Justice un constat de l’état des ouvrages avoisinants, un constat avant travaux.
Il s’agit de se ménager la preuve de l’état des ouvrages avant travaux de sorte à simplifier la gestion des dommages éventuels en évitant toute discussion sur l’état initial des ouvrages et d’éviter de voir imputer aux travaux des dommages qui leur seraient antérieurs.

## Installation chantier Nettoyage
Installation de chantier - Nettoyage
Désignation | Prix unitaire HT
Mise en place de protections pour les parties communes | 165 €
Mise en place de bâches de protection adhésives (résistantes et sécurisantes), couverture du palier et de l'escalier joignant l'étage inférieur.
Mise en place de protections pour ascenseur | 60 €
Mise en place de bâches de protection adhésives (résistantes et sécurisantes) sur l'ensemble de l'ascenseur (sol et murs).
Mise en place de bâches de protection légères des zones d'intervention | 4 € / m²
Bâches en film polyane ou équivalent.
Mise en place de protections résistantes des zones d'intervention | 8 € / m²
Bâches adhésives résistantes et sécurisantes, utilisées pour protéger le revêtement de sol.
Pose de plaques isorel sous les matériaux et escabeaux pour éviter les pincements et rayures.
Mise en place d'un échafaudage | 20 € / m²
Montage et démontage d'un échafaudage comprenant : chargement au dépôt, déchargement sur le chantier, montage des éléments d'échafaudage, mise en oeuvre des points d'ancrage.
Amenée et repli du matériel et des fournitures, gestion des livraisons, logistique | 300 €
Nettoyage à l'avancement et fin de chantier | 4 € / m²
Enlèvement des protections, nettoyage des sols, poussière et résidus, désinfection des sanitaire(s) et cuisine, nettoyage des vitrages.

## Demolition
Démolition
Désignation | Prix unitaire HT
Dépose de faux-plafonds | 20 € / m²
Dépose des plaques de plâtre et démontage des armatures et suspentes.
Démolition de cloison en carreaux de plâtre | 20 € / m²
Démolition de cloison en placoplatre | 15 € / m²
Démolition de mur non porteur en briques ou parpaings | 45 € / m²
Dépose de doublage isolant | 15 € / m²
Ouverture de mur porteur | 1 500 € / m
Démolition de mur porteur en accord avec les instructions du bureau d'études.
Fourniture et pose d'un IPN avec scellage au mortier.
Dépose de petite cuisine - kitchenette | 150 €
Dépose des équipements fixés, du plan de travail, des façades et caissons, démontage pour préparation à l'évacuation.
Dépose de petite cuisine <= 5 m² | 300 €
Dépose des équipements fixés, du plan de travail, des façades et caissons, démontage pour préparation à l'évacuation.
Dépose de cuisine entre 5 et 12 m² | 450 €
Dépose des équipements fixés, du plan de travail, des façades et caissons, démontage pour préparation à l'évacuation.
Dépose de cuisine >= 12 m² | 600 €
Dépose des équipements fixés, du plan de travail, des façades et caissons, démontage pour préparation à l'évacuation.
Dépose d'étagères | 10 €
Dépose de boiseries | 30 € / m
Dépose de cheminée | 450 €
Sondage pour vérification de la faisabilité de l'opération, démolition de la plâtrerie/maçonnerie.
Dépose de lambris collé - pointé | 8 € / m²
Retrait des agraphes, des clous ou des points de colle.
Dépose de moulures | 15 € / m
Dépose des moulures existantes, grattage des résidus de colle.
Attention : risque de devoir rattraper l'angle mur/plafond (en supplément).
Dépose de paille japonaise collée | 9 € / m²
Dépose de papier peint | 7 € / m²
Avec solvant ou décolleuse selon l'état.
Dépose de tissu mural | 7 € / m²
Avec solvant ou décolleuse selon l'état.
Dépose de toile de verre collée | 7 € / m²
Avec solvant ou décolleuse selon l'état.
Dépose de placard | 40 €
Dépose de porte double et de son bâti | 60 €
Dépose de porte simple et de son bâti | 40 €
Condamnation des réseaux de plomberie | 0 €
Déconnexion de tous les équipements raccordés aux réseaux d'alimentation et d'évacuation, bouchonnage des réseaux.
Dépose de baignoire en acrylique | 40 €
Dépose de baignoire en fonte | 80 €
Dépose de bidet | 40 €
Dépose de bloc WC | 40 €
Dépose de cabine de douche | 60 €
Dépose de canalisations de gaz | 140 €
Dépose du compteur à faire faire par le fournisseur de gaz.
Dépose de chaudière à gaz et de ses raccordements | 280 €
Vidange du réseau d'alimentaiton eau chaude - eau froide - chauffage, déconnexion des tuyaux et gaine d'extraction/aspiration, vidange puis dépose de la chaudière, bouchonnage des réseaux existants.
Dépose de chauffe-eau - ballon d'eau chaude | 170 €
Dépose de douche encastrée et de paroi/porte de douche | 80 €
Dépose de lavabo ou meuble vasque de salle de bain (simple ou double) | 40 €
Dépose de radiateur à eau chaude | 70 €
Vidange du radiateur (vidange du circuit si absence de vanne d'arrêt ou défectueuse), dépose du radiateur.
Attention : la découpe des radiateurs massifs pour évacuation peut être nécessaire (en supplément).
Dépose de radiateur électrique | 10 €
Dépose de sèche-serviette à eau chaude | 40 €
Vidange du radiateur (vidange du circuit si absence de vanne d'arrêt ou défectueuse), dépose du radiateur.
Attention : la découpe des radiateurs massifs pour évacuation peut être nécessaire (en supplément).
Dépose de sèche-serviette électrique | 10 €
Dépose de tableau électrique, mise en sécurité, installation d'un tableau de chantier | 230 €
Opération réalisée par un technicien qualifié.
Dépose de VMC | 110 €
Opération réalisée par un technicien qualifié.
Dépose de WC suspendus : coffrage, bâti-support et réservoir encastré | 70 €
Dépose de carrelage au sol | 20 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Ragréage nécessaire après retrait (non compris).
Il pourra également être nécessaire de refaire une chape si le carrelage était scellé.
Dépose de carrelage mural - faïence | 20 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Reprise des murs nécessaire après dépose.
Dépose de mosaïques au sol | 25 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Dépose de plinthes de carrelage | 7 € / m
Forfait démolition de salle de bain complète | 950 €
Dépose de plinthes en bois ou aggloméré | 3 € / m
Dépose de jonc de mer | 8 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Dépose de parquet cloué | 10 € / m²
Dépose de parquet collé | 15 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Ragréage nécessaire après retrait du revêtement (non compris).
Dépose de parquet flottant | 6 € / m²
Dépose de revêtement de sol souple collé (moquette, lino/lame vinyle/PVC) | 10 € / m²
Dépose du revêtement, grattage des résidus de colle.
Ragréage nécessaire après retrait (non compris).
Enlèvement des déchets et mise en déchetterie - accessibilité facile | 105 € / m³
Mise en sac des déchets (max. 25 kg / sac), évacuation sur voirie.
Mise en décharge contrôlée des gravats, des vieux matériaux et des équipements, tri réalisé.
Enlèvement des déchets et mise en déchetterie - accessibilité difficile | 150 € / m³
Mise en sac des déchets (max. 25 kg / sac), évacuation sur voirie.
Mise en décharge contrôlée des gravats, des vieux matériaux et des équipements, tri réalisé.

## Maconnerie Gros oeuvre
Maçonnerie - Gros œuvre
Désignation | Prix unitaire HT
Élévation de parpaings creux | 89 € / m²
Compris : chaînage.
Fourniture et pose d'isolant sous dallage de 100 mm | 35 € / m²
Isolant en TMS = panneaux isolants en mousse rigide de polyuréthane.
Fourniture et pose de béton armé pour dallage d'une hauteur de 13 à 16 cm taloché à la main | 105 € / m²
Réalisation d'escalier en béton armé < 1 m de large | 853 € / m
Escalier coulé en béton avec ferraillage en acier HA coupés, façonnés, assemblés.
Compris : coffrage en bois et décoffrage.
Réalisation de chape allégée de 5 cm d'épaisseur environ | 100 € / m²
Réalisation de dallage en béton armé sur terre-plein (entre 12 et 15 cm) | 70 € / m²
Compris : film polyane, coffrage, armature, béton.
Réalisation de fondations par radier de 20 cm | 100 € / m²
Réalisation de fondations semelles filantes | 250 € / m³
Réalisation de fondations semelles isolées | 350 € / m³
Réalisation de plancher en poutrelles - hourdis béton de 16 cm d'épaisseur environ | 145 € / m²
Compris : planelle, chaînage périphérique et refend et dalle de compression en béton dosé à 350 kg, armatures.

## Menuiserie Fenetre
Menuiseries extérieures - Fenêtres
Désignation | Prix unitaire HT
Dépose de fenêtre petit format < 75 cm | 50 €
TVA 5,5 %
Dépose de fenêtre format moyen < 120 cm | 70 €
TVA 5,5 %
Dépose de fenêtre grand format > 120 cm | 97 €
TVA 5,5 %
Dépose de porte-fenêtre | 120 €
Dépose de porte d'entrée | 140 €
Désolidarisation du bâti et de la plâtrerie. | TVA 5,5%
Dépose de baie vitrée | 160 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en PVC double vitrage très petit format, type lucarne/WC < 50 cm | 450 €
Pour un prix de fourniture de : 300 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en PVC double vitrage petit format > 50 cm < 75 cm | 550 €
Pour un prix de fourniture de : 350 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en PVC double vitrage format > 75 cm | 700 €
Pour un prix de fourniture de : 450 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en PVC double vitrage petit format < 90 cm | 750 €
Pour un prix de fourniture de : 500 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en PVC double vitrage format moyen > 90 cm < 120 cm | 850 €
Pour un prix de fourniture de : 600 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en PVC double vitrage grand format > 120 cm | 1 100 €
Pour un prix de fourniture de : 800 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 1 vantail en PVC double vitrage | 1 150 €
Pour un prix de fourniture de : 850 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 2 vantaux en PVC double vitrage | 1 500 €
Pour un prix de fourniture de : 1 150 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de baie vitrée coulissante en PVC double vitrage | 2 000 €
Pour un prix de fourniture de : 1 500 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en ALU double vitrage très petit format, type lucarne/WC < 50 cm | 530 €
Pour un prix de fourniture de : 380 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en ALU double vitrage petit format > 50 cm < 75 cm | 650 €
Pour un prix de fourniture de : 450 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en ALU double vitrage format > 75 cm | 850 €
Pour un prix de fourniture de : 600 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en ALU double vitrage petit format < 90 cm | 1 050 €
Pour un prix de fourniture de : 800 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en ALU double vitrage format moyen > 90 cm < 120 cm | 1 150 €
Pour un prix de fourniture de : 900 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en ALU double vitrage grand format > 120 cm | 1 300 €
Pour un prix de fourniture de : 1 000 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 1 vantail en ALU double vitrage | 1 250 €
Pour un prix de fourniture de : 950 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 2 vantaux en ALU double vitrage | 1 600 €
Pour un prix de fourniture de : 1 250 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de baie vitrée coulissante en ALU double vitrage | 3 000 €
Pour un prix de fourniture de : 2 500 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en bois double vitrage très petit format, type lucarne/WC < 50 cm | 550 €
Pour un prix de fourniture de : 400 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en bois double vitrage petit format > 50 cm < 75 cm | 700 €
Pour un prix de fourniture de : 500 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 1 vantail en bois double vitrage format > 75 cm | 950 €
Pour un prix de fourniture de : 700 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en bois double vitrage petit format < 90 cm | 1 200 €
Pour un prix de fourniture de : 950 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en bois double vitrage format moyen > 90 cm < 120 cm | 1 350 €
Pour un prix de fourniture de : 1 100 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de fenêtre 2 vantaux en bois double vitrage grand format > 120 cm | 1 650 €
Pour un prix de fourniture de : 1 350 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 1 vantail en bois double vitrage | 1 500 €
Pour un prix de fourniture de : 1 200 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de porte-fenêtre 2 vantaux en bois double vitrage | 1 725 €
Pour un prix de fourniture de : 1 375 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de baie vitrée coulissante en bois double vitrage | 3 500 €
Pour un prix de fourniture de : 3 000 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de volets roulants pour fenêtre ou porte-fenêtre | 800 €
Pour un prix de fourniture de : 600 €
TVA 5,5%
Fourniture et pose de volets roulants pour baie vitrée | 1 500 €
Pour un prix de fourniture de : 1 100 €
TVA 5,5%

## Isolation
Isolation
Désignation | Prix unitaire HT
Forfait isolation de combles | 30 € / m²
Prix estimatif à affiner. | TVA 5,5%
Fourniture et pose d'une isolation thermique par l'extérieur | 152 € / m²
Mise en place d'un isolant en plaques de polystyrène expansé épaisseur 10 cm, recouvrement d'une | TVA 5,5%
trame de verre, sous-couche et finition par enduit mince.
Fourniture et pose de laine de verre 100 mm posée à même le sol pour isolation de combles perdus | 35 € / m²
TVA 5,5%
Soufflage de ouate de cellulose au sol pour isolation de combles perdus | 19 € / m²
Épaisseur de 32 cm environ. | TVA 5,5%
Résistance thermique = 7 m² K/W.

## Platrerie cloisonnement
Plâtrerie - Cloisonnement
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de plâtre BA13 | 90 € / m²
Faux-plafonds montés sur fourrures aluminium, plaques de BA13 (13 mm), hauteur de 5 à 10 cm, isolation par laine de roche, bandes de finition.
BA13 hydrofuge pour les pièces humides.
Fourniture et pose de faux-plafonds en plaques de plâtre BA13 fixées aux poutres | 110 € / m²
Faux-plafonds montés sur suspentes bois et fourrures aluminium, plaques de BA13 (13 mm), hauteur de 5 à 10 cm, isolation par laine de roche, bandes de finition.
BA13 placoflamme (traitement à réaliser pour les pièces humides)
Raccords de plâtrerie suite à démolition de mur | 450 €
Raccords à la colle de carreaux de plâtre / mortier (hydrofuge en pièce humide).
Condamnation de porte intérieure en plaques de plâtre BA13 | 350 €
Compris : dépose du bâti existant, isolant, reprises partielles d'enduit, bandes de finition.
Fourniture et pose de cloison de distribution (cloison séparative) en plaques de plâtre BA13 | 70 € / m²
Cloison de 70 mm d'épaisseur montée sur rails et montants en aluminium, plaques de BA13 (13 mm). | Pour un prix de fourniture de : 25 € / m²
Compris : isolant laine de roche, bandes de finition.
Fourniture et pose de cloison de distribution (cloison séparative) en plaques de plâtre BA13 doublées | 80 € / m²
Cloison de 85 mm d'épaisseur montée sur rails et montants en aluminium, plaques de BA13 (13 mm) doublées sur un côté pour une meilleure résistance. | Pour un prix de fourniture de : 30 € / m²
Compris : isolant laine de roche, bandes de finition.
Fourniture et pose de cloison de distribution phonique (cloison séparative) en plaques de plâtre BA13 | 75 € / m²
Cloison de 100 mm d'épaisseur montée sur rails en aluminium, avec isolant laine de roche ou laine de verre 70 mm, plaques de BA13 phoniques (13 mm). | Pour un prix de fourniture de : 30 € / m²
Isolation phonique améliorée.
Compris : bandes de finition.
Fourniture et pose de cloison en carreaux de plâtre | 85 € / m²
Carreaux de plâtre hydrofuges pour les pièces humides. Épaisseur entre 5 et 7 cm. | Pour un prix de fourniture de : 15 € / m²
Fourniture et pose de coffrage en placo pour bloc climatisation | 385 €
Fourniture et pose de coffrage en placo pour WC suspendus | 275 €
Fourniture et pose de doublage pour isolation thermique ou phonique en Placostil | 65 € / m²
Complexe monté sur rails et montants en aluminium, plaques de BA13 (13 mm). | Pour un prix de fourniture de : 20 € / m²
Compris : bandes de finition. | TVA 5,5%
Fourniture et pose de doublage pour isolation thermique ou phonique en Polyplac | 50 € / m²
Isolant polystyrène + plaques de BA13 (13 mm), pose collée. | Pour un prix de fourniture de : 15 € / m²
TVA 5,5%

## Plomberie
Plomberie
Désignation | Prix unitaire HT
Création d'alimentation eau chaude / eau froide + évacuation pour lavabo / vasque / évier | 160 €
Évacuation en tuyaux de PVC 40 mm. Réseau en cuivre, PER ou multicouche.
Création d'attente eau froide + évacuation pour lave-vaisselle ou lave-linge en réseau souple | 190 €
Installation d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un siphon de vidange raccordé sur le réseau d'évacuation.
Circuit d'alimentaiton en PER ou multicouche
Création d'attente eau froide + évacuation pour lave-vaisselle ou lave-linge en réseau cuivre | 220 €
Installation d'un robinet d'arrivée d'eau et d'un siphon de vidange raccordé sur le réseau d'évacuation.
Circuit d'alimentaiton en cuivre
Création d'alimentation eau chaude / eau froide + évacuation pour baignoire | 300 €
Évacuation en tuyaux de PVC 50 mm. Réseau en cuivre, PER ou multicouche.
Création d'alimentation eau froide + évacuation pour WC | 310 €
Évacuation en tuyaux de PVC 100 mm (ou 40 mm pour un sanibroyeur). Réseau en cuivre, PER ou multicouche.
Création d'alimentation eau chaude / eau froide + évacuation pour douche | 370 €
Évacuation en tuyaux de PVC 40 mm. Réseau en cuivre, PER ou multicouche.
Création d'attente eau + évacuation pour chauffe-eau en réseau souple | 240 €
Évacuation en tuyaux de PVC. Réseau en PER ou multicouche.
Création d'attente eau + évacuation pour chauffe-eau en réseau cuivre | 380 €
Évacuation en tuyaux de PVC.
Création d'alimentation eau chaude / eau froide + évacuation dans une nouvelle pièce | 350 €
Fourniture et pose de pompe de relevage | 995 €
Elle permet de diminuer au maximum la hauteur de l'installation et/ou de pouvoir se raccorder à une colonne d'évacuation éloignée qui ne permet pas d'avoir un minimum d'1% de pente (1 cm pour 1 m). | Pour un prix de fourniture de : 600 €
Fourniture et pose de baignoire balnéo | 1 800 €
Compris : calage, mise à niveau, fixations, avec raccordements d'alimentation. | Pour un prix de fourniture de : 900 €
Fourniture et pose de baignoire d'angle | 700 €
Baignoire en matériaux de synthèse. Compris : calage, mise à niveau et fixations. | Pour un prix de fourniture de : 350 €
Fourniture et pose de baignoire droite | 648 €
Baignoire en matériaux de synthèse, compris calage, mise à niveau, fixations. | Pour un prix de fourniture de : 330 €
Fourniture et pose de bloc WC | 550 €
Compris : raccordements d'alimentation et d'évacuation. | Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de cabine de douche | 900 €
Installation comprenant receveur, ossature en aluminium, portes et parois en verre, mitigeur thermostatique, douchette, flexible et barre de douche. | Pour un prix de fourniture de : 550 €
Fourniture et pose de chauffe-eau électrique extra-plat 65 L | 890 €
Adapté pour un foyer de 2 à 3 personnes. | Pour un prix de fourniture de : 490 €
Compris : bac et accessoires.
Fourniture et pose de chauffe-eau électrique extra-plat 80 L | 960 €
Adapté pour un foyer de 3 à 4 personnes. | Pour un prix de fourniture de : 560 €
Compris : bac et accessoires.
Fourniture et pose de chauffe-eau électrique extra-plat 100 L | 1 030 €
Adapté pour un foyer de 4 à 5 personnes. | Pour un prix de fourniture de : 630 €
Compris : bac et accessoires.
Fourniture et pose de chauffe-eau électrique extra-plat 120 L | 1 100 €
Adapté pour un foyer de 5 à 6 personnes. | Pour un prix de fourniture de : 700 €
Compris : bac et accessoires.
Fourniture et pose de lavabo sur colonne | 190 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 90 €
Fourniture et pose de lavabo suspendu | 350 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de lave-mains | 250 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 130 €
Fourniture et pose de lave-mains - gamme "éco" | 190 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 80 €
Fourniture et pose de lave-mains - gamme "haut de gamme" | 600 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 450 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain double vasque | 600 €
Non compris : mitigeurs. | Pour un prix de fourniture de : 450 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain double vasque - gamme "éco" | 400 €
Non compris : mitigeurs. | Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain double vasque - gamme "haut de gamme" | 2 000 €
Non compris : mitigeurs. | Pour un prix de fourniture de : 1 600 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain simple vasque | 440 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain simple vasque - gamme "éco" | 290 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de meuble de salle de bain simple vasque - gamme "haut de gamme" | 1 500 €
Non compris : mitigeur. | Pour un prix de fourniture de : 1 200 €
Fourniture et pose de receveur de douche à carreler de marque WEDI | 700 €
Compris : surélévation, fixation, étanchéité. | Pour un prix de fourniture de : 350 €
Fourniture et pose de receveur de douche extra-plat en acrylique | 430 €
Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de receveur de douche extra-plat en résine | 650 €
Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de sanibroyeur | 900 €
Pour un prix de fourniture de : 650 €
Fourniture et pose de WC suspendus, avec réservoir encastré et plaque de chasse d'eau | 825 €
Cuvette sur bâti support de marque Geberit et réservoir encastré à commande mécanique par plaque murale. | Pour un prix de fourniture de : 430 €
Non compris : coffrage en placo.
Fourniture et pose de WC suspendus, avec réservoir encastré et plaque de chasse d'eau - gamme "haut de gamme" | 1 580 €
Cuvette sur bâti support de marque Geberit et réservoir encastré à commande mécanique par plaque murale. | Pour un prix de fourniture de : 800 €
Non compris : coffrage en placo.
Fourniture et pose de barre de douche avec mitigeur | 300 €
Installation comprenant mitigeur, rampe, pomme et douchette. | Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de barre de douche avec mitigeur pour baignoire | 300 €
Installation comprenant mitigeur, rampe, pomme et douchette. | Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de colonne de douche avec mitigeur | 450 €
Installation comprenant mitigeur, rampe, pomme et douchette. | Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de colonne de douche avec mitigeur pour baignoire | 450 €
Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de miroir de salle de bain | 140 €
Pour un prix de fourniture de : 70 €
Fourniture et pose de miroir de salle de bain lumineux avec éclairage intégré | 200 €
Pour un prix de fourniture de : 100 €
Fourniture et pose de mitigeur pour lavabo ou vasque | 110 €
Pour un prix de fourniture de : 60 €
Fourniture et pose de mitigeur pour lavabo ou vasque - gamme "éco" | 75 €
Pour un prix de fourniture de : 30 €
Fourniture et pose de mitigeur pour lavabo ou vasque - gamme "haut de gamme" | 350 €
Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de pare-bain | 250 €
Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de paroi de douche en verre securit | 400 €
Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de spot ou éclairage pour miroir | 100 €
Pour un prix de fourniture de : 50 €
Fourniture et pose de tablier de baignoire à carreler | 370 €
Compris : trappe d'accès pour effectuer les raccordements de plomberie et l'entretien. | Pour un prix de fourniture de : 170 €

## Chauffage
Chauffage
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose de vanne d'arrêt pour radiateur à eau chaude | 150 €
Fourniture et pose de sèche-serviette à eau chaude | 460 €
Compris : vanne thermostatique, connexion au réseau d'alimentation. | Pour un prix de fourniture de : 250 €
Fourniture et pose de sèche-serviette électrique | 320 €
Pour un prix de fourniture de : 180 €
Fourniture et pose de sèche-serviette électrique - gamme "éco" | 190 €
Pour un prix de fourniture de : 90 €
Fourniture et pose de sèche-serviette électrique - gamme "haut de gamme" | 750 €
Pour un prix de fourniture de : 500 €
Fourniture et pose de radiateur électrique convecteur 500 W | 175 €
Pour un prix de fourniture de : 105 €
Fourniture et pose de radiateur électrique convecteur 750 W | 155 €
Pour un prix de fourniture de : 110 €
Fourniture et pose de radiateur électrique convecteur 1000 W | 190 €
Pour un prix de fourniture de : 120 €
Fourniture et pose de radiateur électrique convecteur 1500 W | 205 €
Pour un prix de fourniture de : 135 €
Fourniture et pose de radiateur électrique convecteur 2000 W | 220 €
Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de radiateur électrique de type panneau rayonnant 500 W | 260 €
Pour un prix de fourniture de : 190 €
Fourniture et pose de radiateur électrique de type panneau rayonnant 750 W | 280 €
Pour un prix de fourniture de : 210 €
Fourniture et pose de radiateur électrique de type panneau rayonnant 1000 W | 300 €
Pour un prix de fourniture de : 230 €
Fourniture et pose de radiateur électrique de type panneau rayonnant 1500 W | 330 €
Pour un prix de fourniture de : 260 €
Fourniture et pose de radiateur électrique de type panneau rayonnant 2000 W | 355 €
Pour un prix de fourniture de : 285 €
Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie fluide 500 W | 420 €
Pour un prix de fourniture de : 350 €
Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie fluide 750 W | 445 €
Pour un prix de fourniture de : 375 €
Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie fluide 1000 W | 490 €
Pour un prix de fourniture de : 420 €
Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie fluide 1500 W | 540 €
Pour un prix de fourniture de : 470 €
Fourniture et pose de radiateur électrique à inertie fluide 2000 W | 600 €
Pour un prix de fourniture de : 530 €

## Ventilation VMC
Ventilation
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose d'extracteur d'air silencieux | 225 €
Fourniture et pose de VMC simple flux | 900 €
Compris : raccordement sur gaine de ventilation existante. | Pour un prix de fourniture de : 500 €

## Electricité
Électricité
Désignation | Prix unitaire HT
Forfait électrique 1 pièce | 1 025 €
Fourniture et pose d'un interrupteur va-et-vient relié à un point lumineux ou à une prise commandée, de 6 prises de courant, d'une prise TV et d'une prise téléphone (RJ) - compris : protections et raccordement au tableau électrique.
Déplacement de tableau EDF / compteur / disjoncteur général avec raccourcissement | 350 €
Déplacement de tableau EDF / compteur / disjoncteur général avec rallongement | 600 €
Fourniture et pose de barrette de terre | 55 €
Pour un prix de fourniture de : 10 €
Fourniture et pose de gaine technique logement (GTL) | 270 €
Permet la fixation du tableau électrique et/ou du coffret de communication. | Pour un prix de fourniture de : 130 €
Fourniture et pose de tableau électrique 1 rangée | 400 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 150 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de tableau électrique 2 rangées | 700 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 300 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de tableau électrique 3 rangées | 950 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 450 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de tableau électrique 4 rangées | 1 250 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 500 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de tableau électrique 5 rangées | 1 700 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 700 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de tableau électrique 6 rangées | 2 250 €
Compris : disjoncteurs différentiels. | Pour un prix de fourniture de : 1 000 €
Norme NF C 15-100.
Fourniture et pose de prise de courant simple en réseau apparent | 110 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 5 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de prise de courant simple en réseau semi-encastré | 100 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 5 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose de prise de courant simple en réseau encastré | 118 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 5 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de prise de courant simple - gamme "éco" | 90 €
L'appareillage chiffré est Mosaic de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 3 €
Fourniture et pose de prise de courant simple - gamme "haut de gamme" | 150 €
Pour un prix de fourniture de : 30 €
Fourniture et pose de double prise de courant en réseau apparent | 125 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de sortie de câble en réseau encastré | 110 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 11 €
Ces boitiers sont utilisés en général pour les fours ou radiateurs électriques.
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de double prise de courant en réseau semi-encastré | 115 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose de double prise de courant en réseau encastré | 135 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de double prise de courant - gamme "éco" | 100 €
L'appareillage chiffré est Mosaic de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 7 €
Fourniture et pose de double prise de courant - gamme "haut de gamme" | 160 €
Pour un prix de fourniture de : 45 €
Fourniture et pose de triple prise de courant en réseau apparent | 130 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de triple prise de courant en réseau semi-encastré | 120 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose de triple prise de courant en réseau encastré | 140 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de sortie de câble en réseau apparent | 100 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 11 €
Ces boitiers sont utilisés en général pour les fours ou radiateurs électriques.
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de sortie de câble en réseau semi-encastré | 90 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 11 €
Ces boitiers sont utilisés en général pour les fours ou radiateurs électriques.
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose d'interrupteur simple ou va-et-vient en réseau apparent | 120 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 13 €
Compris : câblage du raccordement à la prise commandée ou point lumineux, fourniture, découpe et pose des goulottes..
Fourniture et pose d'interrupteur simple ou va-et-vient en réseau semi-encastré | 110 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 13 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Compris : câblage du raccordement à la prise commandée ou point lumineux.
Fourniture et pose d'interrupteur simple ou va-et-vient en réseau encastré | 130 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 13 €
Compris : câblage du raccordement à la prise commandée ou point lumineux.
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose d'interrupteur simple ou va-et-vient - gamme "éco" | 89 €
L'appareillage chiffré est Mosaic de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Compris : câblage du raccordement à la prise commandée ou point lumineux.
Fourniture et pose d'interrupteur simple ou va-et-vient - gamme "haut de gamme" | 170 €
Compris : câblage du raccordement à la prise commandée ou point lumineux. | Pour un prix de fourniture de : 60 €
Fourniture et pose de double interrupteur ou va-et-vient en réseau apparent | 150 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 18 €
Compris : cablâge du raccordement aux prises commandées ou points lumineux, fourniture, découpe et pose des goulottes..
Fourniture et pose de double interrupteur ou va-et-vient en réseau semi-encastré | 140 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 18 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Compris : cablâge du raccordement aux prises commandées ou points lumineux.
Fourniture et pose de double interrupteur ou va-et-vient en réseau encastré | 160 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 18 €
Compris : cablâge du raccordement aux prises commandées ou points lumineux.
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de double interrupteur ou va-et-vient - gamme "éco" | 125 €
L'appareillage chiffré est Mosaic de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 11 €
Compris : cablâge du raccordement aux prises commandées ou points lumineux.
Fourniture et pose de double interrupteur ou va-et-vient - gamme "haut de gamme" | 230 €
Compris : cablâge du raccordement aux prises commandées ou points lumineux. | Pour un prix de fourniture de : 80 €
Fourniture et pose de bouton poussoir simple en réseau apparent | 110 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de bouton poussoir simple en réseau encastré | 120 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de bouton poussoir simple en réseau semi-encastré | 100 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 15 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose de bouton poussoir double en réseau apparent | 115 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 20 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes.
Fourniture et pose de bouton poussoir double en réseau semi-encastré | 105 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 20 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Fourniture et pose de bouton poussoir double en réseau encastré | 125 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent. | Pour un prix de fourniture de : 20 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Fourniture et pose de variateur 2 fils sans neutre | 175 €
Le variateur permet de moduler l'intensité d'un éclairage. | Pour un prix de fourniture de : 90 €
Fourniture et pose de prise téléphone | 150 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de prise TV | 150 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de prise haut-parleur simple | 110 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de prise haut-parleur double | 126 €
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de prise HDMI | 160 €
Pour un prix de fourniture de : 60 €
Fourniture et pose de doube chargeur USB TypeA | 150 €
Pour un prix de fourniture de : 25 €
Création de point lumineux au mur (applique murale) en réseau apparent | 110 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes, boitier DCL.
Création de point lumineux au mur (applique murale) en réseau semi-encastré | 100 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Compris : boitier DCL.
Création de point lumineux au mur (applique murale) en réseau encastré | 120 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Compris : boitier DCL.
Création de point lumineux au plafond (plafonnier) en réseau apparent | 115 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes, boitier DCL.
Création de point lumineux au plafond (plafonnier) en réseau semi-encastré | 105 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Compris : boitier DCL.
Création de point lumineux au plafond (plafonnier) en réseau encastré | 125 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds, saignées, et/ou fourreaux existants.
Compris : boitier DCL.
Fourniture et pose de spot LED à encastrer dans les faux-plafonds | 40 €
Compris : raccordement et protection au tableau électrique. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Épaisseur minimum des faux-plafonds : 5 cm.
Fourniture et pose de spot LED orientable à encastrer dans les faux-plafonds | 50 €
Compris : raccordement et protection au tableau électrique. | Pour un prix de fourniture de : 20 €
Épaisseur minimum des faux-plafonds : 5 cm.
Fourniture et pose de spot LED étanche à encastrer dans les faux-plafonds | 65 €
Spot LED IP44 : protection pour les pièces humides. | Pour un prix de fourniture de : 35 €
Compris : raccordement et protection au tableau électrique.
Épaisseur minimum des faux-plafonds : 5 cm.
Fourniture et pose de spot LED étanche orientable à encastrer dans les faux-plafonds | 80 €
Spot LED IP44 : protection pour les pièces humides. | Pour un prix de fourniture de : 50 €
Compris : raccordement et protection au tableau électrique.
Épaisseur minimum des faux-plafonds : 5 cm.
Fourniture et pose de spot LED "trimless" à encastrer dans les faux-plafonds | 115 €
Spot LED IP44 : protection pour les pièces humides. | Pour un prix de fourniture de : 70 €
Compris : transformateur + ampoule + raccordement.
Épaisseur minimum des faux-plafonds : 12 cm.
Attention : la pose de ce genre de spot requiert un travail d'enduit particulier autour des spots.
Fourniture et pose de tableau de communication pour T1 à T3 | 170 €
De marque Legrand. | Pour un prix de fourniture de : 100 €
Jusqu'à 4 prises RJ45.
Fourniture et pose de tableau de communication pour T4 à T6 | 320 €
De marque Legrand. | Pour un prix de fourniture de : 250 €
Jusqu'à 8 prises RJ45.
Fourniture et pose de câble + prise RJ45 (ethernet) en réseau apparent | 146 €
Câble de catégorie 6 blindée. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Compris : fourniture, découpe et pose des goulottes, raccordement au tableau de communication.
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de câble + prise RJ45 (ethernet) en réseau semi-encastré | 166 €
Câble de catégorie 6 blindée. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Passage des câbles dans les faux-plafonds et plinthes électriques.
Compris : raccordement au tableau de communication.
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.
Fourniture et pose de câble + prise RJ45 (ethernet) en réseau encastré | 186 €
Câble de catégorie 6 blindée. | Pour un prix de fourniture de : 10 €
Raccordement au tableau de communication.
L'appareillage chiffré est Dooxie de Legrand ou équivalent.

## Carrelage Faience
Carrelage - Faïence
Désignation | Prix unitaire HT
Ragréage du sol avant carrelage | 20 € / m²
Enduit de sol à consistance fluide qui est utilisé en rénovation avant la pose d’un nouveau revêtement pour obtenir une planéité parfaite.
Épaisseur max : 10 mm environ.
Ragréage fibré du sol avant carrelage | 27 € / m²
Enduit de sol à consistance fluide qui est utilisé en rénovation avant la pose d’un nouveau revêtement pour obtenir une planéité parfaite.
Épaisseur max : 30 mm environ.
Fourniture et pose de nattes d'étanchéité sous carrelage | 40 € / m²
Couche d'étanchéité nécessaire en pièce humide afin de protéger les revêtements de l'eau. | Pour un prix de fourniture de : 25 € / m²
Fourniture et pose de système d'étanchéité liquide sous carrelage | 15 € / m²
Couche d'étanchéité nécessaire en pièce humide afin de protéger les revêtements de l'eau. | Pour un prix de fourniture de : 5 € / m²
Fourniture et pose de carreaux de ciment au sol | 190 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux avec nettoyage régulier, application d'un bouche pores, pose de joints blancs ou gris, nettoyage et application d'un hydrofuge mat ou satiné. | Pour un prix de fourniture de : 90 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints, bouche pores et hydrofuge.
Fourniture et pose de carrelage au sol | 95 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 30 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints.
Fourniture et pose de carrelage au sol - gamme "éco" | 60 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 15 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints.
Fourniture et pose de carrelage au sol - gamme "haut de gamme" | 180 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 80 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints.
Fourniture et pose de carrelage mosaïque au sol | 210 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 150 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints.
Fourniture et pose de carrelage pour receveur à carreler | 280 €
Réalisation des découpes autour du siphon et découpe du carrelage pour insert sur grille d'évacuation.
Respect des pentes si pose d'un carrelage grand format.
Fourniture et pose de plinthes de carrelage | 30 € / m
Compris : colle, joints. | Pour un prix de fourniture de : 11 € / m
Fourniture et pose de carreaux de ciment muraux | 190 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux avec nettoyage régulier, application d'un bouche pores, pose de joints blanc ou gris, nettoyage et application d'un hydrofuge mat ou satiné. | Pour un prix de fourniture de : 90 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints, bouche pores et hydrofuge.
Fourniture et pose de carrelage mosaïque mural | 210 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 150 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints, bouche pores et hydrofuge.
Fourniture et pose de carrelage mural - faïence | 95 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, angles et finitions par cornière alu, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 30 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints, cornières de finition.
Fourniture et pose de carrelage mural - faïence - gamme "éco" | 60 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, pose des joints, angles et finitions par cornière alu, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 15 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints, cornières de finition.
Fourniture et pose de carrelage mural - faïence - gamme "haut de gamme" | 180 € / m²
Application d'un accrocheur, pose des carreaux, coupes des angles à 45°, pose des joints, nettoyage. | Pour un prix de fourniture de : 80 € / m²
Compris : accrocheur, colle, joints.
Fourniture et pose de carrelage pour tablier de baignoire | 280 €
Réalisation des découpes. carrelage trape de visite.
Pose de baguettes d'angle si tablier à rebord.
Fourniture et pose de carrelage pour tablier de baignoire en découpes à 45° | 500 €
Réalisation des découpes. carrelage trape de visite.
Coupe des angles à 45° si tablier à rebord.
Supplément carrelage pour niche espace douche ou bain | 140 €
Réalisation des découpes et respect des pentes.
Pose de baguettes de finition.
Supplément carrelage pour niche espace douche ou bain en découpes à 45° | 280 €
Réalisation des découpes et respect des pentes.
Coupe des angles à 45°.

## Revetement de sols
Revêtements de sols
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose de pare-vapeur | 4 € / m²
Film polyane qui évite les remontées d’humidité. | Pour un prix de fourniture de : 2 € / m²
Obligatoire en rez-de-chaussée en cas de pose flottante d’un parquet ou d’un stratifié.
Ragréage du sol | 20 € / m²
Enduit de sol à consistance fluide qui est utilisé en rénovation avant la pose d’un nouveau revêtement pour obtenir une planéité parfaite.
Épaisseur max : 10 mm environ.
Ragréage fibré du sol | 27 € / m²
Enduit de sol à consistance fluide qui est utilisé en rénovation avant la pose d’un nouveau revêtement pour obtenir une planéité parfaite.
Épaisseur max : 30 mm environ.
Fourniture et pose de sous-couche isolante pour parquet | 8 € / m²
Pour un prix de fourniture de : 5 € / m²
Fourniture et pose de parquet contrecollé en pose collée | 90 € / m²
Parement chêne, chataigner ou hêtre. | Pour un prix de fourniture de : 40 € / m²
Non compris : sous-couche isolante.
Fourniture et pose de parquet contrecollé en pose flottante - clipsée | 75 € / m²
Parement chêne, chataigner ou hêtre. | Pour un prix de fourniture de : 40 € / m²
Non compris : sous-couche isolante.
Fourniture et pose de parquet massif cloué sur lambourdes | 150 € / m²
Parquet traditionnel massif brut cloué, lames en chêne, chataigner ou hêtre. | Pour un prix de fourniture de : 70 € / m²
Posé à coupes perdues sur lambourdes.
Épaisseur 21 mm minimum.
Fourniture et pose de parquet massif en pose collée à coupes perdues | 130 € / m²
Parquet traditionnel massif brut, lames en chêne, chataigner ou hêtre. | Pour un prix de fourniture de : 80 € / m²
Posé à coupes perdues, en encollage total afin d'éviter les déformations du parquet.
Non compris : sous-couche isolante.
Fourniture et pose de parquet stratifié en pose flottante - clipsée | 50 € / m²
Non compris : sous-couche isolante. | Pour un prix de fourniture de : 15 € / m²
Reprise de parquet suite à démolition de cheminée | 350 €
Ponçage et huilage de parquet | 44 € / m²
Le huilage permet un meilleur vieillissement du bois et donne une teinte plus naturelle au parquet, mais nécessite un entretien régulier.
Ponçage et vitrification de parquet | 42 € / m²
Ponçage (on élimine les défauts superficiels du parquet), aspiration/souffle afin d'éviter les émissions de poussière et l'apparition de défauts sur le parquet, application de deux couches de vitrification.
Fourniture et pose de béton ciré | 140 € / m²
Primaire d'accroche, 2 couches de béton ciré, couche protectrice.
Attention : toutes les entreprises vous diront qu'elles savent faire du béton ciré, toutefois cela nécessite une formation et une certification du fournisseur.
Fourniture et pose de lames vinyles | 35 € / m²
Lame en PVC à clipser, à coller ou à plomber. | Pour un prix de fourniture de : 20 € / m²
Non compris : sous-couche isolante.
Fourniture et pose de moquette en pose collée | 40 € / m²
Pour un prix de fourniture de : 25 € / m²
Fourniture et pose de sol vinyle en rouleaux | 19 € / m²
Pour un prix de fourniture de : 12 € / m²
Rénovation de tomettes | 45 € / m²
Décapage des anciennes couches de peinture ou cire, application d'une ou plusieurs couches de produits imperméabilisants.
Reprise du sol suite à démolition de mur | 400 €
Raccord avec revêtement de sol identique si disponible.
Fourniture et pose de plinthes électriques en MDF - medium à peindre | 16 € / m
Pour un prix de fourniture de : 8 € / m
Fourniture et pose de plinthes en bois | 18 € / m
Pour un prix de fourniture de : 8 € / m
Fourniture et pose de plinthes en MDF - medium à peindre | 11 € / m
Pour un prix de fourniture de : 5 € / m
Fourniture et pose de plinthes en PVC | 14 € / m
Pour un prix de fourniture de : 4 € / m

## Peinture
Peinture
Désignation | Prix unitaire HT
Préparation légère des plafonds | 12 € / m²
Rebouchage des petits trous, défauts et fissures légères.
Impression des zones déteriorées.
Rebouchage, lissage, avec léger ponçage intermédiaire.
Prestation adaptée à des plafonds propres et lisses.
Il est recommandé de mettre une toile à enduire (en supplément) si les murs présentent un nombre important de fissures afin que ces fissures ne réapparaissent pas.
Attention : les zones de reprise présenteront un grain différent de celui de la surface du mur traité.
Préparation complète des plafonds | 27 € / m²
Grattage des parties écaillées, ouverture des trous et fissures, impression, 2 à 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire. Bandes (calicot) sur les fissures importantes.
Il est recommandé de mettre une toile à enduire (en supplément) si les plafonds présentent un nombre important de fissures afin que ces fissures ne réapparaissent pas.
Préparation complète des plafonds avec entoilage | 40 € / m²
Grattage des parties écaillées, ouverture des trous et fissures, impression, Fiss Net (toile à enduire afin d'éviter la réapparition de fissures), 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire.
Préparation complète de plafonds avec déplombage | 45 € / m²
Protection complète des sols.
Utilisation d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires : port d’une combinaison, d’un masque de protection de voies respiratoires FFP3, de lunettes de protection, de gants de sécurité et d’un système d’aspiration adéquat.
Ponçage à la ponceuse girafe.
Nettoyage complet des lieux.
Préparation lourde des plafonds | 80 € / m²
Mise à nu du support, curetage / piquetage, mise à nu éventuelle des poutrelles métal ou bois, préparation de la surface stabilisée : antirouille sur les poutrelles, impression glycéro sur les poutres, impression, rebouchage au Murex (enduit de rebouchage spécifique), Fiss Net (toile à enduire afin d'éviter la réapparition de fissures), 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire.
Préparation légère des murs | 10 € / m²
Rebouchage des petits trous, défauts et fissures légères.
Impression des zones déteriorées.
Rebouchage, lissage, avec léger ponçage intermédiaire.
Prestation adaptée à des murs en bon état.
Il est recommandé de mettre une toile à enduire (en supplément) si les murs présentent un nombre important de fissures afin que ces fissures ne réapparaissent pas.
Attention : les zones de reprise présenteront un grain différent de celui de la surface du mur traité.
Préparation complète des murs | 25 € / m²
Grattage des parties écaillées, ouverture des trous et fissures, impression, 2 à 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire. Bandes (calicot) sur les fissures importantes.
Il est recommandé de mettre une toile à enduire (en supplément) si les murs présentent un nombre important de fissures afin que ces fissures ne réapparaissent pas.
Préparation complète des murs avec entoilage | 38 € / m²
Grattage des parties écaillées, ouverture des trous et fissures, impression, Fiss Net (toile à enduire afin d'éviter la réapparition de fissures), 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire.
Préparation complète de murs avec déplombage | 40 € / m²
Protection complète des sols.
Utilisation d'Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires : port d’une combinaison, d’un masque de protection de voies respiratoires FFP3, de lunettes de protection, de gants de sécurité et d’un système d’aspiration adéquat.
Ponçage à la ponceuse girafe.
Nettoyage complet des lieux.
Préparation lourde des murs | 65 € / m²
Mise à nu du support, curetage / piquetage, mise à nu éventuelle des poutrelles métal ou bois, préparation de la surface stabilisée : antirouille sur les poutrelles, impression glycéro sur les poutres, impression, rebouchage au Murex (enduit de rebouchage spécifique), Fiss Net (toile à enduire afin d'éviter la réapparition de fissures), 3 passes d'enduit croisées (afin de bien lisser le support) avec ponçage intermédiaire.
Peinture plafonds mate sur fond préparé | 15 € / m²
Sous-couche puis 2 couches de peinture mate, hydrofuge pour les pièces humides.
Peinture de marque professionnelle, type Seigneurie, Argile Peinture, Tollens ou similaire.
Fourniture et pose de papier peint | 26 € / m²
Pose de papier peint avec raccords sur paroi à parement avec découpes, horizontal ou incliné, y compris arasements et découpes. | Pour un prix de fourniture de : 9 € / m²
Fourniture et pose de toile de verre à peindre à motifs (gaufrée) | 20 € / m²
Non compris : préparation du mur, peinture. | Pour un prix de fourniture de : 5 € / m²
Peinture murale décorative résine sur ancien fond carrelé | 45 € / m²
Peinture murale satinée sur fond préparé | 12 € / m²
Sous-couche puis 2 couches de peinture satinée, hydrofuge pour les pièces humides.
Peinture de marque professionnelle, type Seigneurie, Argile Peinture, Tollens ou similaire.
Peinture de porte neuve isoplane ou moulurée en bois | 90 €
Application de 2 couches de peinture glycéro satinée.
Peinture de porte vitrée | 305 €
Protection des carreaux, ponçage des chants et des soubassements, apprêt, 2 couches de peinture acrylique satinée.
Peinture de radiateur en fonte avec ailettes | 305 €
Lessivage, rebouchage et ponçage éventuels des défauts au Sintofer, 2 couches de peinture spéciale radiateur.
Peinture intérieure de fenêtre en bois | 80 €
Protection des carreaux, ponçage des chants, rénovation des joints déteriorés, ponçage préparatoire, apprêt, 2 couches de peinture acrylique satinée.
Rénovation complète de fenêtre en bois | 290 €
Dépose de la fenêtre et de la crémone, rebouchage / lissage au Sintofer (intérieur/extérieur), ponçage des chants et des surfaces à peindre, grattage des gonds, rénovation des joints, apprêt, 2 couches de peinture acrylique satinée (intérieure/extérieure).
Rénovation complète de porte existante isoplane ou moulurée en bois | 350 €
Dépose des poignées, réprise des angles, impression, reprise des défauts, ponçage et 2 couches de peinture glycéro satinée en finition. Pose des poignées.
Rénovation de porte ancienne moulurée | 350 €
Dépose des poignées, grattage, rebouchage au Sintofer, ponçage, apprêt, 2 couches de peinture glycéro satinée. Pose des poignées,

## Menuiseries inters Agencemt
Menuiseries intérieures - Agencement
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose d'escalier en bois | 3 100 €
Pour un prix de fourniture de : 1 050 €
Fourniture et pose de bloc porte alvéolaire - âme creuse | 225 €
Mise en place des bâtis, équerrage, scellement et mise en jeu. | Pour un prix de fourniture de : 70 €
Compris : système de fermeture.
Fourniture et pose de bloc porte âme pleine 1 vantail | 265 €
Mise en place des bâtis, équerrage, scellement et mise en jeu. | Pour un prix de fourniture de : 110 €
Compris : système de fermeture.
Fourniture et pose de bloc porte âme pleine 1 vantail acoustique | 295 €
Mise en place des bâtis, équerrage, scellement et mise en jeu. | Pour un prix de fourniture de : 140 €
Compris : système de fermeture.
Fourniture et pose de porte à galandage (porte coulissante encastrée) | 1 180 €
Caisson métal plein Scrigno ou équivalent + porte isoplane largeur 73/83/93 cm + kit d'habillage. | Pour un prix de fourniture de : 900 €
Compris : système de fermeture.
Fourniture et pose de porte coulissante | 550 €
Porte coulissante en applique, système coulissant compris. | Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de verrière standard du commerce | 350 € / m²
Pour un prix de fourniture de : 250 € / m²
Fourniture et pose de verrière sur-mesure | 550 € / m²
Pour un prix de fourniture de : 450 € / m²
Fourniture et pose de bibliothèque du commerce | 300 € / m
Assemblage et pose de modules existants type IKEA, Lapeyre.
Fourniture et pose de dressing du commerce | 400 € / m
Assemblage et pose de modules existants type IKEA, Lapeyre (aménagements intérieurs compris).
Fourniture et pose de menuiserie complexe du commerce | 500 € / m
Assemblage et pose de modules existants type IKEA, Lapeyre (placards, étagères, caissons).
Fourniture et pose de placards du commerce | 150 € / m
Assemblage et pose de modules existants type IKEA, Lapeyre.
Fourniture et pose de bibliothèque toute hauteur sur-mesure à peindre | 550 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 / 38 mm, montage des caissons, fileurs ou supports invisibles et étagères, ajustement, finitions.
Fourniture et pose de dressing toute hauteur sur-mesure à peindre | 650 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs non compris.
Fourniture et pose de menuiserie complexe toute hauteur sur-mesure à peindre | 1 500 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 / 38 mm, montage des caissons, fileurs et étagères, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs non compris.
Fourniture et pose de placards sur-mesure à peindre | 350 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Fourniture et pose de bibliothèque toute hauteur du commerce avec habillage à peindre | 700 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs compris.
Fourniture et pose de dressing toute hauteur du commerce avec habillage à peindre | 800 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs compris.
Fourniture et pose menuiserie complexe - élements sur-mesure et du commerce | 1 000 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 / 38 mm, montage des caissons, fileurs et étagères, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs non compris.
Fourniture et pose de placards du commerce avec habillage à peindre | 500 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.
Fourniture et pose de bibliothèque toute hauteur sur-mesure en MDF plaqué | 950 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 / 38 mm, montage des caissons, fileurs ou supports invisibles et étagères, ajustement, finitions.
Fourniture et pose de dressing toute hauteur sur-mesure en MDF plaqué | 1 500 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose des charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs non compris.
Fourniture et pose de menuiserie complexe toute hauteur sur-mesure en MDF plaqué | 2 000 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 / 38 mm, montage des caissons, fileurs et étagères, ajustement, pose des charnières et portes, finitions.
Aménagements intérieurs non compris.
Fourniture et pose de placards sur-mesure en MDF plaqué | 650 € / m
Découpe des éléments à assembler en MDF 19 mm, montage des caissons et fileurs, ajustement, pose charnières et portes, finitions.

## Cuisine
Cuisine
Désignation | Prix unitaire HT
Fourniture et pose de meubles bas de cuisine - gamme "éco" | 200 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 115 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose de meubles bas de cuisine - gamme "confort" | 315 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 230 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose de meubles bas de cuisine - gamme "confort plus" | 475 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 390 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose de meubles bas de cuisine - gamme "haut de gamme" | 800 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 700 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose de meubles hauts de cuisine - gamme "éco" | 285 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 200 € / m
Fourniture et pose de meubles hauts de cuisine - gamme "confort" | 385 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 300 € / m
Fourniture et pose de meubles hauts de cuisine - gamme "confort plus" | 555 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 470 € / m
Fourniture et pose de meubles hauts de cuisine - gamme "haut de gamme" | 850 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 750 € / m
Fourniture et pose de meubles colonne de cuisine - gamme "éco" | 490 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 350 € / m
Fourniture et pose de meubles colonne de cuisine - gamme "confort" | 690 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 550 € / m
Fourniture et pose de meubles colonne de cuisine - gamme "confort plus" | 1 090 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 950 € / m
Fourniture et pose de meubles colonne de cuisine - gamme "haut de gamme" | 1 750 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières. | Pour un prix de fourniture de : 1 550 € / m
Fourniture et pose d’îlot central de cuisine - gamme "éco" | 395 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 290 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose d’îlot central de cuisine - gamme "confort" | 475 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 365 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose d’îlot central de cuisine - gamme "confort plus" | 580 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 475 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose d’îlot central de cuisine - gamme "haut de gamme" | 1 100 € / m
Compris : caissons, façades, poignées, charnières, tiroirs. | Pour un prix de fourniture de : 900 € / m
Non compris : plan de travail.
Fourniture et pose de plan de travail de cuisine - gamme "éco" | 75 € / m
Plan de travail en stratifié. | Pour un prix de fourniture de : 45 € / m
Fourniture et pose de plan de travail de cuisine - gamme "confort" | 115 € / m
Plan de travail en stratifié ou bois massif. | Pour un prix de fourniture de : 80 € / m
Fourniture et pose de plan de travail de cuisine - gamme "confort plus" | 160 € / m
Plan de travail en bois massif. | Pour un prix de fourniture de : 115 € / m
Fourniture et pose de plan de travail de cuisine - gamme "haut de gamme" | 250 € / m
Plan de travail en marbre, granit, ou terrazo. | Pour un prix de fourniture de : 200 € / m
Fourniture et pose d'évier de cuisine en inox | 230 €
Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose d'évier de cuisine en céramique | 480 €
Pour un prix de fourniture de : 400 €
Fourniture et pose d'évier de cuisine en matériaux composites ou de synthèse | 710 €
Pour un prix de fourniture de : 600 €
Fourniture et pose de plaque de cuisson en vitrocéramique 2 feux | 250 €
Compris : découpes dans le plan de travail. | Pour un prix de fourniture de : 150 €
Fourniture et pose de plaque de cuisson en vitrocéramique 4 feux | 300 €
Compris : découpes dans le plan de travail. | Pour un prix de fourniture de : 200 €
Fourniture et pose de plaque de cuisson à induction 2 feux | 300 €
Compris : découpes dans le plan de travail. | Pour un prix de fourniture de : 200 €
Fourniture et pose de plaque de cuisson à induction 4 feux | 500 €
Compris : découpes dans le plan de travail. | Pour un prix de fourniture de : 400 €
Fourniture et pose de mitigeur pour évier | 190 €
Pour un prix de fourniture de : 120 €
Fourniture et pose de four | 380 €
Pour un prix de fourniture de : 300 €
Fourniture et pose de hotte aspirante | 350 €
Pour un prix de fourniture de : 270 €
Fourniture et pose de lave-linge | 410 €
Pour un prix de fourniture de : 350 €
Fourniture et pose de lave-vaisselle | 410 €
Pour un prix de fourniture de : 350 €
Fourniture et pose de réfrigérateur - frigo | 560 €
Pour un prix de fourniture de : 400 €

## Main d'oeuvre
Main d'oeuvre
Désignation | Prix unitaire HT
Prix de vente de main d'oeuvre démolition | 40 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre peintre | 45 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre plaquiste | 45 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre menuisier | 70 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre carreleur | 70 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre électricien | 70 € / h
Prix de vente de main d'oeuvre plombier | 70 € / h